重庆熙街地面及局部外墙翻新的招标书

## 招标项目

## 重庆熙街二期大榕树下地面及局部外墙翻新

## 招标单位

## 重庆卓越物业管理有限公司

## 三、招标工作安排

1、招标内容：重庆熙街二期大榕树下地面及局部外墙翻新

2、发放邀标文件日期: 2022年7月28日

3、发放邀标文件地点:重庆大学城熙街28号楼2F或向联系人索要电子文件。

4、现场踏勘：建议各公司自行勘察，投标人承担踏勘现场所发生的自身所有费用。

5、答疑时间：2022年5月17日前

7、回标截止日期: 2022年8月1日12时前

开标时间：2022年8月4日10时（具体以电话、微信通知为准）

8、招标文件处理：本招标文件应保密，不得向他人泄露文件的任何内容和细节，若出现或发现串标情况，招标人有权取消此次招标活动。招标人提供的有关项目的数据和资料，是现有的能被利用的资料，对投标人做出的任何推论、理解和结论不负责任。

四、投标文件的构成

1、技术部分

1.1 费用明细、含税包干价、税率、预付款项、质保期及质保金等。

1.2 合理化建议及增值服务。

1.3 安全文明施工或现场防护方案。

1.4 对双方违约条款的界定及罚则。

1.5 同时提交盖章的法人代表资格证明或法人授权委托书。

1.6 投标文件所涉及费用的币种均为人民币计算。

1.7 招标书（盖章）

2、综合部分

2.1 企业概况：相关资质、发展历史、规模、组织管理架构等。

2.2 重点业绩及案例的介绍，提供单位过往业绩情况的纸质资料。

2.3 其它承诺、说明及建议。

3、投标说明

1、上述内容须加盖公章同时以纸质文件形式封存提交。

2、产品说明文件、合格证、国家认可的鉴定机构出具的检验检测资料、产品样品现场测试（本次投标不提供）。

3、本次投标产品质量标准必须符合国家及地方、行业相关标准和规范，以及约定设计施工图、工程竣工验收报告相关标准、双方在造价表及项目对应图纸中规定的材料种类、规格及要求等。若本合同中约定的任何工程质量标准与国家及地方、行业标准有异，则按要求较高者执行。

4、投标文件份数：一式一份

5、招标书需盖章确认后与投标书一起封装送达甲方。

五、投标单位要求

1、受邀注册资本要求10万及以上；

2、受邀单位注册时间必须2年以上，3年内无不良信用记录；

3、受邀单位需提供其员工社保证明文件或其他办公地址证明资料（办公地点的视频等）；

4、投标单位需在重庆市设立公司或分公司，持有重庆市工商局注册登记的营业执照；

六、评标

1、评标小组对各投标人进行评标，招标人根据评标综合得分确定中标单位。

2、本次评标的评标小组由招标人组织实施。

3、投标人应派其授权代表出席开标会，评标人、投标人应签到证明其出席了开标会议。

七、中标通知

评标结束后三个工作日内，即向中标单位发出中标通知（与合同有同等效力）。

八、项目流程

1、中标单位收到中标通知后，该项工作根据进度要求供货；

2、合同签订，项目验收合格并收到中标单位正规合法增值税专用发票后，进行款项支付流程。

## 九、联系方式

招标人：重庆卓越物业管理有限公司

办公室地址：大学城熙街28#楼2楼     邮编：401331

第一招标联系人:雷航   高级工程经理  +86-18623620399

第二招标联系人:谢琴琴 审计监察经理  +86-18725840316

附件-1局部外墙翻新工作量清单

| 熙街二期墙面局部翻新工作量 |
| --- |
| 报价要求： 1、含增值税专票； 2、施工单位现场自行复核面积，超出甲方预算工作量在单价内体现，甲方不在另行支付费用。 3、报价含60kg外墙漆提供给甲方； 4、施工时间：周六、日及节假日禁止施工；序号1-3施工时间为22：00-10:00，每日施工完毕现场工具物料需拆除完毕，不影响商家经营。 5、质量要求：（1）外墙基层修复：空鼓大于5cm见方以上、裂纹、翻边起皮、平整度修正，基层修复完毕后甲方验收合格进行下一步工序。（2）外墙漆：底漆+面漆各一遍，涂抹均匀颜色一致，视觉观感良好。 6、相应规范：《GB 50210-2018 建筑装饰装修工程质量验收标准》 |
| 序号 | 位置 | 现场照片 | 计价方案（面积㎡） | 处理金额 （元） | 施工方案 | 备注 |
| 1 | 熙街二期23号楼小郡肝火锅店区域 |  | 15 |  |  | 施工时间为22：00-10:00，每日施工完毕现场工具物料需拆除完毕 |
| 2 | 熙街二期23号楼小郡肝火锅店旁区域 |  | 107 |  |  | 施工时间为22：00-10:00，每日施工完毕现场工具物料需拆除完毕 |
| 3 | 熙街二期23号楼蛙小侠门口上方 |  | 15 |  |  | 施工时间为22：00-10:00，每日施工完毕现场工具物料需拆除完毕 |
| 4 | 熙街二期22号楼墙面翻新位置1 |  | 40 |  |  |  |
| 5 | 熙街二期22号楼墙面翻新位置2 |  | 67 |  |  |  |
| 6 | 熙街二期22号楼墙面翻新位置3 |  | 30 |  |  |  |
| 7 | 熙街二期15号楼外墙翻新位置1（含2层内墙） |  | 65 |  |  |  |
| 8 | 熙街二期15号楼外墙翻新位置2（含2层内墙） |  | 65 |  |  |  |
| 9 | 熙街二期15号楼墙面翻新位置3 |  | 48 |  |  |  |
| 10 | 熙街二期15号楼通道墙面翻新位置4 |  | 30 |  |  |  |
| 11 | 熙街二期15号楼墙面翻新位置5 |  | 70 |  |  |  |
| 12 | 熙街二期16号楼卫生间门头 |  |  |  |  | 安装百叶窗和墙面翻新（百叶窗约6㎡） |
| 合计 |  | 552 | 0 |  |  |

附件-2大榕树下路面修复

| 中灰色炒油路地面整改翻新 |
| --- |
| 报价要求： 1、含增值税专票； 2、施工单位现场自行复核面积，超出甲方预算工作量在单价内体现，甲方不在另行支付费用。 4、施工时间：周六、日及节假日禁止施工；施工时间为22：00-10:00。 5、质量要求：采用中灰色炒油路地面翻新方案（原色、本色）；原混凝土地面拆除后施工，拆除深度7-10cm。炒油路覆盖厚度不低于5cm，技术方案由施工单位拟定；要求颜色均匀、厚度一致，铺压均匀密实、尽量保证热料； |
| 序号 | 位置 | 现场照片 | 计价方案（面积㎡） | 处理金额 （元） | 施工方案 | 备注 |
| 1 | 大榕树下地面 |  | 150 |  |  | 施工时间为22：00-10:00，周六日及节假日禁止施工。 |